# HLC-213EB高温循环器

1、产品应用

- 不同温度下电子元器件的测试、材料测试。

- 学合成过程中温度控制。

- 工艺过程温度控制。

- 样品的恒温控制如配套粘度计进行测试。

- 质量控制。

2、产品特点

- 单点校准功能；

- 初级PID控制，控制精度±0.5℃；

- 内循环功能；

- 带排液阀，方便用户排净液体；

- 双级安全保护：第一级低液位保护，第二级可高温和低温保护；

- 三种操作模式可选，可设置开机自动启动，可保证意外断电再来电可自动恢复；

- 和液体或蒸汽接触的零件采用高性能不锈钢和高性能塑料。

3、技术参数

| 产品型号 | HLC-213EB |
| --- | --- |
| 产品货号 | 1032105001 |
| 水箱容积(L) | 13 |
| 温度范围（℃） | RT+10~100 |
| 温控精度（℃） | ±0.05 |
| 设定精度（℃） | ±0.1 |
| 显示精度（℃） | ±0.1 |
| 循环方式 | 内循环 |
| 显示温度方式 | LED |
| 设定方式 | 薄膜按键 |
| 加热功率（W） | 2000 |
| 使用环境温度（℃） | 5~32 |
| 流量(L/min) | 12 |
| 泵压力bar | 0.2 |
| 泵吸力bar | 0.1 |
| 扬程（M）(最大/额定) | 2.0/1.0 |
| 循环接口 | 10mm宝塔接头 |
| 水箱开口（mm)(WxDxH) | 295*130*150 |
| 外形尺寸（mm)(WxDxH) | 330*360*450 |
| 包装尺寸（mm)(WxDxH) | 400*430*520 |
| 净重（kg） | 12.5 |
| 毛重（kg） | 14.5 |